## 直工
直 接 工 事 費 内 訳 書
種 目 |  | 科 目 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考
Ⅰ | 固定系親局 | ｱ 機器費 | 式 | 1
|  | ｲ 材料費 | 式 | 1
|  | ｳ 労務費 | 式 | 1
|  | ｴ 撤去費 | 式 | 1
《小計》
Ⅱ | 固定系子局 | ｱ 機器費 | 式 | 1
|  | ｲ 材料費 | 式 | 1
|  | ｳ 労務費 | 式 | 1
|  | ｴ 撤去費 | 式 | 1
《小計》
Ⅲ | 戸別受信機 | ｱ 機器費 | 式 | 1
|  | ｲ 労務費 | 式 | 1
|  | ｳ 撤去費 | 式 | 1
《小計》
Ⅳ | 処分費 |  | 式 | 1
《小計》
《合計》

## 内訳明細
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 固定系親局
ｱ | 機器費
1 | 操作卓 | 卓,選択呼出部,自動送出部 | 台 | 1
2 | 〃 | 電子ｻｲﾚﾝ送出装置 | 台 | 1
3 | 〃 | 時差放送部 | 台 | 1
4 | 〃 | 監視制御部 | 台 | 1
5 | 〃 | 自動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ送出装置 | 台 | 1
6 | 〃 | 自動通信記録装置 | 台 | 1
7 | 〃 | 連絡通話装置 | 台 | 1
8 | 〃 | 音声合成装置 | 台 | 1
9 | 〃 | 地区遠隔制御装置 | 台 | 1 |  |  |  | 0
10 | 〃 | 複数ﾒﾃﾞｨｱ配信装置 基本ｿﾌﾄ | 式 | 1
11 | 〃 | 〃 操作卓連携 | 式 | 1
12 | 〃 | 〃 Jｱﾗｰﾄ連携 | 式 | 1
13 | 〃 | 〃 登録制ﾒｰﾙ連携 | 式 | 1
14 | 19ｲﾝﾁﾗｯｸ | 42U | 式 | 1
15 | 地図表示用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 50型 | 台 | 1
16 | 遠隔制御装置 | 消防本部用 | 台 | 1
17 | 60MHz無線送受信装置 | 10W,現用/予備,ｽﾘﾑﾗｯｸ型 | 台 | 1
18 | 空中線ﾌｨﾙﾀｰ | BPF,BEF | 個 | 1 |  |  |  | 0
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 固定系親局
ｱ | 機器費
19 | 同軸避雷器 | 60MHz帯 | 個 | 1
20 | 空中線 | 3素子八木,送受信用 | 個 | 1
21 | 戸別受信機 | ﾓﾆﾀｰ用 | 台 | 1
22 | Jｱﾗｰﾄ自動起動機 |  | 台 | 1
23 | 直流電源装置 | DC48V | 台 | 1
24 | 耐雷ﾄﾗﾝｽ | 7.5kVA | 台 | 1
25 | 無停電電源装置 | 3kVA | 台 | 1
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 固定系親局
ｱ | 機器費
26 | Jｱﾗｰﾄ受信機 |  | 台 | 1
27 | Jｱﾗｰﾄ受信機管理用端末 | PC | 台 | 1
28 | 回転灯 | 赤・黄・緑 | 式 | 1
29 | 無停電電源装置 | 3kVA | 台 | 1
30 | 空中線 | CSｱﾝﾃﾅ | 台 | 1
Ⅰ- ｱ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 固定系親局
ｲ | 材料費
1 | 電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38 | ｍ | 74
2 | 電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-VCTF2-0.75-2C | ｍ | 6
3 | 電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE14-3C | ｍ | 10
4 | 電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-2C | ｍ | 20
5 | 電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-3C | ｍ | 26
6 | 電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8-2C | ｍ | 11
7 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB | ｍ | 69
8 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-8DｰFB | ｍ | 4
9 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-10DｰFB | ｍ | 49
10 | LANｹｰﾌﾞﾙ | TPCC5 0.5-4P | ｍ | 74
11 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE-S0.65-1P | ｍ | 6
12 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE-S0.65-3P | ｍ | 6
13 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE-S0.65-5P | ｍ | 68
14 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE-S0.65-10P | ｍ | 6
15 | 防災用分電盤 | 屋内用鋼板製 壁掛型 | 面 | 1
16 | 配線用遮断器 |  | 個 | 1
Ⅰ- ｲ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 固定系親局
ｳ | 労務費
1 | 操作卓 据付 |  | 台 | 1
2 | 無線送受信装置 据付 |  | 台 | 1
3 | 地図表示用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 据付 |  | 台 | 1
4 | 直流電源装置 据付 |  | 台 | 1
5 | 耐雷ﾄﾗﾝｽ 据付 |  | 台 | 1
6 | 無停電電源装置 据付 |  | 台 | 1
7 | 空中線 取付 | 3素子八木型 | 個 | 1
8 | 空中線ﾌｨﾙﾀｰ 取付 |  | 個 | 1
9 | 同軸避雷器 取付 |  | 個 | 1 |  |  |  | 0
10 | Jｱﾗｰﾄ自動起動機 据付 |  | 台 | 1
11 | 複数ﾒﾃﾞｨｱ配信装置 据付 |  | 台 | 1
12 | 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38（ﾗｯｸ） | ｍ | 74
13 | 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-VCTF2-0.75-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 6
14 | 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE14-3C（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 10
15 | 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 20
16 | 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-3C（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 26
17 | 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 11
18 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 69 |  |  |  | 0
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 固定系親局
ｳ | 労務費
19 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-8D-FB（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 4
20 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-10D-FB（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 49
21 | LANｹｰﾌﾞﾙ | TPCC5 0.5-4P（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 74
22 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE-S0.65-1P（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 6
23 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE-S0.65-3P（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 6
24 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE-S0.65-5P（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 68
25 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE-S0.65-10P（ｺﾛｶﾞｼ） | ｍ | 6
26 | 試験調整費 | 固定系親局設備 | 式 | 1
0
0
Ⅰ- ｳ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 固定系親局
ｴ | 撤去費
1 | 既設固定系親局機器 移設 | 再使用する | 式 | 1
2 | 既設固定系親局機器 撤去 | 再使用しない | 式 | 1
3 | 既設行政情報通信NW 移設 | 再使用しない | 式 | 1
4 | 既設監視ｶﾒﾗ設備 移設 | 再使用しない | 式 | 1
Ⅰ- ｴ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 固定系子局
ｱ | 機器費
1 | 屋外送受信拡声装置 | 120W ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有 | 台 | 7
2 | 屋外受信拡声装置 | 120W ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ無 | 台 | 33
3 | 屋外信号出力装置 | 120W増設ｱﾝﾌﾟ | 台 | 3
4 | 外部接続箱 |  | 台 | 40
5 | 空中線 | 3素子八木 | 個 | 40
6 | 同軸避雷器 | 60MHz帯 | 個 | 40
7 | ｽﾘﾑｽﾋﾟｰｶｰ | ﾊｰﾌ | 台 | 30
8 | ｽﾘﾑｽﾋﾟｰｶｰ |  | 台 | 35
9 | ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ | 中型2連 | 台 | 8
10 | ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ | 中型4連 | 台 | 17
11 | ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ | 中型6連 | 台 | 4
Ⅱ- ｱ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 固定系子局
ｲ | 材料費
1 | 避雷突針 | LR-1 | 個 | 39
2 | 突針支持管 | 38φ3t×2m | 本 | 39
3 | 突針支持管取付金具 | RALA | 個 | 78
4 | 避雷導線 | 40sq 硬銅撚り線 | ｍ | 468
5 | ｽﾋﾟｰｶｰ取付金具(A) | Q-HA-1100A | 組 | 91
6 | ｽﾋﾟｰｶｰ取付金具(B) | Q-HA-2300A | 台 | 5
7 | ｽﾋﾟｰｶｰ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ | RABD-14 | 個 | 24
8 | ｽﾋﾟｰｶｰ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ | RABD-22 | 個 | 187
9 | ｽﾋﾟｰｶ端子函 | SP-10 | 個 | 59
10 | 空中線取付金具 | F-1(丸)-KC | 台 | 39
11 | 低圧用ﾗｯｸ | RL-0 | 個 | 39
12 | 引留ｶﾞｲｼ | G-2P | 個 | 39
13 | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | IBT-412 | 本 | 39
14 | ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ | SFT-N212 | 本 | 43
15 | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | IBT-212 | 本 | 440
16 | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | IBT-315 | 本 | 240
17 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-8D-FB | ｍ | 437
18 | 同軸ｺﾈｸﾀ | NP-8 | 個 | 80
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 固定系子局
ｲ | 材料費
19 | ｽﾋﾟｰｶｰｹｰﾌﾞﾙ | EM-ECTF 1.25-2C | ｍ | 32
20 | ｽﾋﾟｰｶｰｹｰﾌﾞﾙ | EM-ECTF 1.25-4C | ｍ | 715
21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ | EM-SCT 0.5-2P | ｍ | 22
22 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ | EM-TKEE 0.5-10P | ｍ | 94
23 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ | EM-ECTF 0.75-2C | ｍ | 94
24 | 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0-2C | ｍ | 320
25 | ﾏｼﾝﾌﾚｷ | MFP-22 | ｍ | 120
26 | ﾏｼﾝﾌﾚｷ | MFP-28 | ｍ | 80
27 | ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ | MFPK-22M | 個 | 120
28 | ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ | MFPK-28M | 個 | 40
29 | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | MEC-22J | 個 | 80
30 | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | MEC-28J | 個 | 40
31 | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE16 | ｍ | 78
32 | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE22 | ｍ | 344
33 | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE28 | ｍ | 480
34 | ｻﾄﾞﾙ | US-20 | 個 | 78
35 | ｻﾄﾞﾙ | US-25 | 個 | 312
36 | ｻﾄﾞﾙ | US-30 | 個 | 741
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 固定系子局
ｲ | 材料費
37 | 屋外制御装置取付金具 | RABX | 個 | 82
38 | 接続用端子箱 | QQB0270 | 個 | 39
39 | ｺﾈｸﾀ | 2K-16J | 個 | 41
40 | ｺﾈｸﾀ | 2K-28J | 個 | 119
41 | 電線 | EM-IE5.5 | ｍ | 74.5
42 | D1ﾌﾞﾛｯｸ | MKB3010 | 個 | 6
43 | 屋外制御装置取付架台 | 特型 | 台 | 2
44 | ｽﾋﾟｰｶｰ取付ﾏｽﾄ | 特型 | 台 | 4
Ⅱ- ｲ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 固定系子局
ｳ | 労務費
1 | ｽﾘﾑｽﾋﾟｰｶｰ 取付 | ﾊｰﾌ | 台 | 30
2 | ｽﾘﾑｽﾋﾟｰｶｰ 取付 |  | 台 | 35
3 | ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ 取付 | 中型2連 | 台 | 8
4 | ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ 取付 | 中型4連 | 台 | 17
5 | ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ 取付 | 中型6連 | 台 | 4
6 | 空中線 据付 | 3素子八木型（ｺﾝｸﾘｰﾄ柱） | 台 | 39
7 | 空中線 据付 | 3素子八木型（鉄塔） | 台 | 1
8 | 同軸避雷器 取付 |  | 台 | 40
9 | 屋外送受信装置 取付 |  | 台 | 7
10 | 屋外受信装置 取付 |  | 台 | 33
11 | 外部接続箱 取付 |  | 台 | 40
12 | 屋外信号出力装置 取付 |  | 台 | 3
13 | 避雷突針 取付 |  | 個 | 39
14 | 避雷導線 敷設 | 40sq 硬銅撚り線 | ｍ | 468
15 | 接地用端子箱 取付 |  | 個 | 39
16 | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE16（露出） | ｍ | 78
17 | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE22（露出） | ｍ | 344
18 | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE28（露出） | ｍ | 480
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 固定系子局
ｳ | 労務費
19 | ﾏｼﾝﾌﾚｷ取付 | 22mm | 個 | 120
20 | ﾏｼﾝﾌﾚｷ取付 | 28mm | 個 | 80
21 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-8D-FB（管内） | ｍ | 437
22 | 放送ｹｰﾌﾞﾙ | EM-ECTF 1.25-2C（管内） | ｍ | 32
23 | 放送ｹｰﾌﾞﾙ | EM-ECTF 1.25-4C（管内） | ｍ | 715
24 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-SCT0.5-2P（管内） | ｍ | 22
25 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-TKEE0.5-10P（管内） | ｍ | 94
26 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-ECTF0.75-2C（管内） | ｍ | 94
27 | 電源ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C（管内） | ｍ | 320
28 | 電線 | EM-IE5.5（管内） | ｍ | 74.5
29 | 試験調整費 | 固定系子局設備 | 式 | 40
Ⅱ- ｳ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 固定系子局
ｴ | 撤去費
1 | 既設固定系子局機器 撤去 | 再使用しない(更新局) | 式 | 40
2 | 既設固定系子局機器 撤去 | 再使用しない(廃止局) | 式 | 37
3 | 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 撤去 | 再使用しない(廃止局) | 式 | 37
4 | 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 撤去 | 再使用しない(廃止局) | 箇所 | 37
5 | 現状復旧工事 | 埋め戻し，路盤工事 | 箇所 | 37
Ⅱ- ｴ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ | 戸別受信機
ｱ | 機器費
1 | 戸別受信機 | 録音機能付 | 台 | 55
2 | 戸別受信機 | 録音機能付,外部接点付 | 台 | 1
3 | 戸別受信機接続装置 | 既設音響機器連携用 | 台 | 1
4 | 外部空中線 | ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ型 金具付 | 個 | 56
Ⅲ- ｱ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ | 戸別受信機
ｲ | 労務費
1 | 戸別受信機 設置 |  | 台 | 56
2 | 戸別受信機 調整 |  | 台 | 56
Ⅲ- ｲ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ | 戸別受信機
ｳ | 撤去費
1 | 既設戸別受信機 撤去 | 更新機器 | 台 | 56
Ⅲ- ｳ 計
内 訳 明 細 書
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅳ | 処分費
1 | 既設固定系親局設備 処分 | 更新局 | 式 | 1
2 | 既設固定系子局設備 処分 | 更新局 | 式 | 40
3 | 既設戸別受信機設備 処分 | 更新局 | 式 | 56
4 | 既設固定系子局設備 処分 | 廃止局 | 式 | 37
5 | 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 処分 | 廃止局 | 式 | 37
6 | 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 処分 | 廃止局 | 式 | 37
0
Ⅳ 計