## Sheet1
業務概要一覧 |  |  |  | ※修繕等業務についての記述は省略する。
№ | 施設名 | 業務名 | 作業頻度 | 備考
1 | 西原町中央公民館 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 防火対象物 | ・定期点検 １回/１年 | 消防法第８条の２の２に基づく防火対象物点検、認証
|  | 空調設備 | ・保守点検 ５回/１年 | 保守業務 ・自動装置の点検調整 ・電気機器の点検調整・絶縁測定 ・運転状態の確認 ・冷媒漏れの点検
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | 舞台吊物装置 | ・定期点検 １回/１年 | ・定期的な機器・装置の保守点検
|  | エレベーター | ・遠隔点検 １回/１月 | ・定期的な機器・装置の保守点検
|  | 植栽維持・除草 | ・草刈・剪定作業 各箇所 ２～３回/１年 | ・敷地の草刈作業 ・敷地内の除草及び低木の剪定作業
|  | 警備 | ・機械警備 ・巡回警備 平日 17:00～22：00 土・日曜・祝日 8：30～22：00 | ・警備業務 ①施設来館者の確認及び対応 ②施設内空調利用者の確認 ③施設利用者への放送設備等の対応 ④電話等窓口対応 ⑤施設、敷地内の巡回点検
|  | 害虫駆除 | 消毒作業 ・２回/１年 | 公民館の消毒作業
|  | 施設清掃 | ・清掃 平日 8：30～12：00 | ・トイレ清掃 ・正面玄関 ・各部屋、共有スペース ・窓拭き ・花壇の草取り
|  | 貯水槽清掃 | ・清掃 １回/１年 | ・受水槽清掃及び殺菌処理作業 ・高架水槽清掃及び殺菌処理作業
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
2 | 西原町立図書館 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・機器点検 １回/１年 ・フィルター清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） ※仕様に含まれない部品交換は別途請求 | ・絶縁抵抗測定 ・ドレン詰まり等の確認 ・運転状態の確認 ・電圧・電流測定による性能検査 ・破損、腐食、フィン詰まりなどの外観検査 ・ガス漏れの法定点検（リークテスタによる） ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | 電話設備 | ・保守点検 １回/６カ月 | ・定期に機器（電話交換機、回線、電話機等）の点検、手入れ、調整、測定により努めて故障を未然に防止する。
|  | エレベーター | ・定期点検 １回/３カ月 ・日常点検 毎日、遠隔点検実施 | ・定期的な機器・装置の保守点検
|  | 植栽維持・除草 | ・除草作業 １回/２カ月 | ・敷地内の草刈、清掃、剪定作業 ・除草、剪定後の草木等処分作業
|  | 警備 | ・館内警備及び巡回警備 平日 17：15～19：15 土日 15：15～17：15 | ・警備業務 ①利用者の安全管理 ②館内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④非常事態発生時における処置
|  | 機械警備 | ・機械警備 | ・敷地内における警備
|  | 施設清掃 | ・定期清掃 ２回/１週間 | 開館前（館内清掃） ・各トイレ清掃 ・共有スペースの清掃、ごみ回収 閉館後（館内外清掃） ・館外清掃 ・植栽手入れ ・館内各部屋、共有スペースの清掃 ・棚の拭き掃除
|  | 建築物環境衛生管理業務 | ・窓ガラス清掃 １回/１年 ・絨毯清掃 １回/１年 ・Pタイル清掃 １回/１年 ・フローリング清掃 １回/１年 | 建物内の定期清掃
|  | 環境測定 | ・特定建築物環境衛生管理（ビル管理者選任） ・空気環境測定 ６回/１年 ・害虫駆除 ２回/１年 ・飲料水貯水槽清掃 １回/１年 ・飲料水の水質検査 １回/１年 ・貯水槽点検及び薬液タンク監理 １回/１年 ・簡易専用水道検査 １回/１年 ・雑用水の水質検査 ６回/１年 ※雑用水遊離残留塩素測定（臭気・外観）とPH値測定は５０回/１年 | ・ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）第４条に定める各種作業。
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
3 | 西原運動公園 （西原町民体育館） | 浄化槽維持管理 | ・巡察点検（簡易検査） １回/１週間 ・水質検査 １回/１年 | ・浄化槽設置施設において、消毒薬の補給、給油、その他機械及び電気設備の調整、保守業務を行う
|  | 中継ポンプ槽 | ・巡回点検 １回/１月 | ・ポンプの運転状況、制御盤、槽内状況の保守点検、緊急時の対応
|  | 消防用設備 | ・機器点検 １回/１年 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 排煙装置 | ・保守点検 １回/１年 | 排煙装置（開閉式）の定期保守
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回～/２カ月 ・年次点検 １回～/１年 ・精密点検 随時（但し別途費用） | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | 警備 | ・常駐警備 平日17：00～8：30 土日祝 8：30～8：30 | ・警備業務 ①不法侵入、挙動不審者の取り締まり ②施設出入り者の確認 ③玄関等出入口の点検 ④施設、敷地内の巡回点検 ⑤利用者への照明・放送設備等の対応
|  | 浄化槽清掃 | ・点検清掃作業 １回/１年 | ・貯水槽清掃作業 ・貯水槽点検 ・槽内消毒及び水質検査
|  | 施設清掃 | ・日常清掃 平 日8：30～15：30 | ・建物の清掃業務 町民体育館内施設の清掃、施設内の美化清掃、軽微な修繕
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
4 | 西原運動公園 （西原町民陸上競技場） | 浄化槽維持管理 | ・巡察点検（簡易検査） １回/１週間 ・水質検査 １回/１年 | ・浄化槽設置施設において、消毒薬の補給、給油、その他機械及び電気設備の調整、保守業務を行う
|  | 消防用設備 | ・機器点検 １回/１年 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 警備 | ・常駐警備 平日17：00～8：30 土日祝 8：30～8：30 | ・警備業務 ①不法侵入、挙動不審者の取り締まり ②施設出入り者の確認 ③玄関等出入口の点検 ④施設、敷地内の巡回点検 ⑤利用者への照明・放送設備等の対応
|  | 浄化槽清掃 | ・点検清掃作業 １回/１年 | ・貯水槽清掃作業 ・貯水槽点検 ・槽内消毒及び水質検査
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
5 | 西原運動公園 （西原町民パークゴルフ場） | 浄化槽維持管理 | ・巡察点検（簡易検査） １回/１週間 ・水質検査 １回/１年 | ・浄化槽設置施設において、消毒薬の補給、給油、その他機械及び電気設備の調整、保守業務を行う
|  | 警備 | ・巡回警備 閉場後３回/１日 （門の開閉含む） | ・警備業務 ①不法侵入、挙動不審者の取り締まり ②施設出入り者の確認 ③玄関等出入口の点検 ④施設、敷地内の巡回点検 ⑤利用者への照明・放送設備等の対応
|  | 浄化槽清掃 | ・点検清掃作業 １回/１年 | ・貯水槽清掃作業 ・貯水槽点検 ・槽内消毒及び水質検査
|  | 清掃 | ・作業 １回/１週間 8：00～12：00 | ・作業 ①施設内の芝刈りと芝の維持管理 ②施設内の清掃作業 ③その他、施設内の維持管理業務
6 | 西原運動公園 （西原運動公園テニスコート） | 浄化槽維持管理 | ・巡察点検（簡易検査） １回/１週間 ・水質検査 １回/１年 | ・浄化槽設置施設において、消毒薬の補給、給油、その他機械及び電気設備の調整、保守業務を行う
|  | 警備 | ・巡回警備 閉場後３回/１日 （門の開閉含む） | ・警備業務 ①不法侵入、挙動不審者の取り締まり ②施設出入り者の確認 ③玄関等出入口の点検 ④施設、敷地内の巡回点検 ⑤利用者への照明・放送設備等の対応
|  | 浄化槽清掃 | ・点検清掃作業 １回/１年 | ・貯水槽清掃作業 ・貯水槽点検 ・槽内消毒及び水質検査
|  | 清掃 | ・作業 １回/１週間 8：00～12：00 | ・作業 ①施設内の芝刈りと芝の維持管理 ②施設内の清掃作業 ③その他、施設内の維持管理業務
7 | 西原こども園 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/１年 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・空調機器（保守点検・清掃） ４回/１年 ・全熱交換器（保守点検・清掃） ２回/１年 | 保守点検業務 ①ユニット外観確認 ②絶縁抵抗測定 ③運転状態確認 ④運転電圧・電流測定 ⑤振動及び騒音確認 ⑥フィルター清掃
|  | 警備 | ・機械警備 ・巡回警備 平日・土曜 16:30～8：00 日曜・祝日 8：00～8：00 | ・警備業務 ①盗難の発見・予防 ②敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④隣接地帯より波及する危険性の探知、予防 ⑤火災の早期発見、消火、予防 ⑥各種電気器具、機械類の危険探知、予防 ⑦防火扉の完全開閉の点検 ⑧消火器及び消火栓の点検 ⑨危険物、可燃物の異常有無点検 ⑩非常事態発生時における処置
|  | 害虫駆除 | 消毒作業 ・２回/１年 | 園舎内外の消毒作業
|  | 環境測定 | ・空気環境測定 １回/１年 ・飲料水水質検査 １回/１年 ・ダニアレルゲン検査 １回/１年 | 学校保健安全法第６条に基づく環境衛生測定
|  | 貯水槽清掃 | ・消毒洗浄 １回/１年 | 水槽内の不純物の除去、消毒
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 漏水調査 | ・漏水調査 １回/２年 | 施設内の水道施設の漏水調査
8 | 坂田小学校 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・保守点検 ３回/１年 ・フィルター清掃 ３回/１年 ・全熱交換器清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） | ・ユニット外観チェック ・絶縁抵抗測定 ・蓄熱槽、水位水温点検 ・運転電圧、電流測定 ・低圧圧力、高圧圧力測定 ・振動及び騒音確認 ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | エレベーター | ・保守点検 １２回/１年 | ・人荷共用兼車いす用エレベーター１台 ・巻上機、原動機、制御機等の注油及び清掃並びに調整を行い、安全かつ良好な運転状態を保つよう維持管理する。
|  | 警備 | ・巡回警備 平日 16：30～8：00 土日祝 8：00～8：00 ・機械警備 | ・警備業務 ①盗難の発見・予防 ②敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④隣接地帯より波及する危険性の探知、予防 ⑤火災の早期発見、消火、予防 ⑥各種電気器具、機械類の危険探知、予防 ⑦防火扉の完全開閉の点検 ⑧消火器及び消火栓の点検 ⑨危険物、可燃物の異常有無点検 ⑩非常事態発生時における処置
|  | 貯水槽清掃 | ・消毒洗浄 １回/１年 | 水槽内の不純物の除去、消毒
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 漏水調査 | ・漏水調査 １回/２年 | ・施設内の水道施設の漏水調査
9 | 西原東小学校 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | エレベーター | ・保守点検 １２回/１年 | ・荷物用エレベーター１台 ・巻上機、原動機、制御機等の注油及び清掃並びに調整を行い、安全かつ良好な運転状態を保つよう維持管理する。
|  | 警備 | ・巡回警備 平日 16：30～8：00 土日祝 8：00～8：00 ・機械警備 | ・警備業務 ①盗難の発見・予防 ②敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④隣接地帯より波及する危険性の探知、予防 ⑤火災の早期発見、消火、予防 ⑥各種電気器具、機械類の危険探知、予防 ⑦防火扉の完全開閉の点検 ⑧消火器及び消火栓の点検 ⑨危険物、可燃物の異常有無点検 ⑩非常事態発生時における処置
|  | 貯水槽清掃 | ・消毒洗浄 １回/１年 | 水槽内の不純物の除去、消毒
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 漏水調査 | ・漏水調査 １回/２年 | ・施設内の水道施設の漏水調査
10 | 西原小学校 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・保守点検 ３回/１年 ・フィルター清掃 ３回/１年 ・全熱交換器清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） | ・ユニット外観チェック ・絶縁抵抗測定 ・蓄熱槽、水位水温点検 ・運転電圧、電流測定 ・低圧圧力、高圧圧力測定 ・振動及び騒音確認 ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | エレベーター | ・保守点検 １２回/１年 | ・人荷共用兼車いす用エレベーター１台 ・巻上機、原動機、制御機等の注油及び清掃並びに調整を行い、安全かつ良好な運転状態を保つよう維持管理する。
|  | 警備 | ・巡回警備 平日 16：30～8：00 土日祝 8：00～8：00 ・機械警備 | ・警備業務 ①盗難の発見・予防 ②敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④隣接地帯より波及する危険性の探知、予防 ⑤火災の早期発見、消火、予防 ⑥各種電気器具、機械類の危険探知、予防 ⑦防火扉の完全開閉の点検 ⑧消火器及び消火栓の点検 ⑨危険物、可燃物の異常有無点検 ⑩非常事態発生時における処置
|  | 貯水槽清掃 | ・消毒洗浄 １回/１年 | 水槽内の不純物の除去、消毒
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 漏水調査 | ・漏水調査 １回/２年 | ・施設内の水道施設の漏水調査
11 | 西原南小学校 | 浄化槽維持管理 | ・点検清掃作業 １回/２週間 | ・消毒薬の補給、給油 ・機械、設備の点検調整 ・水質検査
|  | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・保守点検 ３回/１年 ・フィルター清掃 ３回/１年 ・全熱交換器清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） | ・ユニット外観チェック ・絶縁抵抗測定 ・蓄熱槽、水位水温点検 ・運転電圧、電流測定 ・低圧圧力、高圧圧力測定 ・振動及び騒音確認 ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | エレベーター | ・保守点検 １２回/１２カ月 | ・荷物用エレベーター１台 ・巻上機、原動機、制御機等の注油及び清掃並びに調整を行い、安全かつ良好な運転状態を保つよう維持管理する。
|  | 警備 | ・巡回警備 平日 16：30～8：00 土日祝 8：00～8：00 ・機械警備 | ・警備業務 ①盗難の発見・予防 ②敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④隣接地帯より波及する危険性の探知、予防 ⑤火災の早期発見、消火、予防 ⑥各種電気器具、機械類の危険探知、予防 ⑦防火扉の完全開閉の点検 ⑧消火器及び消火栓の点検 ⑨危険物、可燃物の異常有無点検 ⑩非常事態発生時における処置
|  | 浄化槽清掃 | ・点検清掃作業 １回/１年 | ・貯水槽清掃作業 ・貯水槽点検 ・槽内消毒及び水質検査
|  | 貯水槽清掃 | ・消毒洗浄 １回/１年 | 水槽内の不純物の除去、消毒
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 漏水調査 | ・漏水調査 １回/２年 | ・施設内の水道施設の漏水調査
12 | 西原中学校 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・定期点検（空調機器） ３回/１年 ・定期点検（全熱交換機） １回/１年 ・不具合対応（適宜） | ・送風機の点検 ・電気回路測定（電圧、電流、絶縁抵抗） ・冷凍サイクルのガス漏れ点検 ・低圧圧力、高圧圧力測定 ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | エレベーター | ・保守点検 １２回/１年 | ・荷物用エレベーター１台 ・巻上機、原動機、制御機等の注油及び清掃並びに調整を行い、安全かつ良好な運転状態を保つよう維持管理する。
|  | 警備 | ・巡回警備 平日 16：30～8：00 土日祝 8：00～8：00 ・機械警備 | ・警備業務 ①盗難の発見・予防 ②敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④隣接地帯より波及する危険性の探知、予防 ⑤火災の早期発見、消火、予防 ⑥各種電気器具、機械類の危険探知、予防 ⑦防火扉の完全開閉の点検 ⑧消火器及び消火栓の点検 ⑨危険物、可燃物の異常有無点検 ⑩非常事態発生時における処置
|  | 浄化槽汲取作業 | ・汲み取り作業 １回/１年 | 浄化槽内の汲み取り作業
|  | 貯水槽清掃 | ・消毒洗浄 １回/１年 | 水槽内の不純物の除去、消毒
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 漏水調査 | ・漏水調査 １回/２年 | ・施設内の水道施設の漏水調査
13 | 西原東中学校 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・定期点検（空調機器・全熱交換機） １回/１年 ・簡易点検（空調機器・全熱交換機） １回/１年 ・フィルター清掃（空調機器・全熱交換機） １回/１年 ・不具合対応（適宜） | ・圧縮機、送風機、電装品、熱交換機、冷媒配管、全熱交換機の点検、清掃
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | エレベーター | ・保守点検 １２回/１２カ月 | ・荷物用エレベーター１台 ・巻上機、原動機、制御機等の注油及び清掃並びに調整を行い、安全かつ良好な運転状態を保つよう維持管理する。
|  | 警備 | ・巡回警備 平日 16：30～8：00 土日祝 8：00～8：00 ・機械警備 | ・警備業務 ①盗難の発見・予防 ②敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④隣接地帯より波及する危険性の探知、予防 ⑤火災の早期発見、消火、予防 ⑥各種電気器具、機械類の危険探知、予防 ⑦防火扉の完全開閉の点検 ⑧消火器及び消火栓の点検 ⑨危険物、可燃物の異常有無点検 ⑩非常事態発生時における処置
|  | 貯水槽清掃 | ・消毒洗浄 １回/１年 | 水槽内の不純物の除去、消毒
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 漏水調査 | ・漏水調査 １回/２年 | ・施設内の水道施設の漏水調査
14 | 西原町学校給食共同調理場 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・空調機器点検・清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） | ・空調機器（４台）の点検、清掃
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | 厨房機器点検 | ・保守点検 １回/１カ月 | 厨房機器の保守点検調整 ・運転期間中は毎月各機器の巡回点検調整 ・使用停止期間中は厨房設備機器全般にわたる保守点検及び修繕
|  | ボイラー設備保守点検 | ・保守点検 ３回/１年 ・ばい煙測定 | ・ボイラー設備の維持管理業務 ・大気汚染防止法に基づき、工場や事業所のボイラーや焼却炉などの施設から排出されるガスに含まれる大気汚染物質の濃度を測定する作業
|  | グリストラップオゾン発生装置保守 | ・保守点検 １２回/１年 | ・グリストラップ及びオゾン発生装置の保守、運転、調整、修理 ・公共下水道施設放流水の水質維持 ・グリストラップ内の塵芥等に関すること ・グリストラップ内の清掃、衛生監理
|  | 警備 | ・館内警備及び巡回警備 平日 17：00～8：00 土日 8：00～8：00 | ・警備業務 ①盗難の発見・予防 ②敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理 ③施錠すべき窓、扉、シャッターなどの点検 ④隣接地帯より波及する危険性の探知、予防 ⑤火災の早期発見、消火、予防 ⑥各種電気器具、機械類の危険探知、予防 ⑦防火扉の完全開閉の点検 ⑧消火器及び消火栓の点検 ⑨危険物、可燃物の異常有無点検 ⑩非常事態発生時における処置
|  | 害獣駆除 | ・駆除作業 １回/２カ月 | 施設衛生管理における鼠・ゴキブリの駆除作業
|  | 昆虫駆除 | ・駆除作業 １回/１カ月 | 施設衛生管理における飛翔性昆虫類を駆除作業
|  | 貯水槽清掃 | ・清掃 １回/１年 | 貯水槽内の不純物除去、清掃、消毒
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | 10㎡以上受水槽に義務付けられた検査
15 | 坂田保育所兼坂田児童館 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・保守点検 １回/１年 ・フィルター清掃 ４回/１年 ・全熱交換器清掃 ２回/１年 ・不具合対応（適宜） | ・自動装置の点検調整 ・電気機器の点検調整・絶縁測定 ・運転状態の確認 ・冷媒漏れの点検 ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 一般用電気工作物 | ・総合点検 １回/１年 | ・配電盤等の異常や絶縁状態などに異常がないか点検を行う
|  | グリストラップ清掃 | 産業廃棄物処理作業 ・１２回/１年 | ・油脂類の産業廃棄物を収集運搬する業務
|  | 警備 | ・機械警備 | ・敷地内における警備
|  | 害虫駆除 | ・害虫駆除作業 ２回/１年 | ・敷地内における衛生害虫等の防除
|  | 貯水槽清掃 | ・清掃 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道（貯水槽）の清掃。
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
16 | 西原東児童館 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・機器点検 １回/１年 ・フィルター清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） ※仕様に含まれない部品交換は別途請求 | ・絶縁抵抗測定 ・ドレン詰まり等の確認 ・運転状態の確認 ・電圧・電流測定による性能検査 ・破損、腐食、フィン詰まりなどの外観検査 ・ガス漏れの法定点検（リークテスタによる） ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 一般用電気工作物 | ・総合点検 １回/１年 | ・配電盤等の異常や絶縁状態などに異常がないか点検を行う
|  | 機械警備 | ・機械警備 | ・敷地内における警備
|  | 貯水槽清掃 | ・点検清掃作業 １回/１年 | ・貯水槽清掃作業 ・貯水槽点検 ・槽内消毒及び水質検査
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
17 | 西原児童館 | 消防用設備 | ・機器点検 ２回/１年 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・機器点検 １回/１年 ・フィルター清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） ※仕様に含まれない部品交換は別途請求 | ・絶縁抵抗測定 ・ドレン詰まり等の確認 ・運転状態の確認 ・電圧・電流測定による性能検査 ・破損、腐食、フィン詰まりなどの外観検査 ・ガス漏れの法定点検（リークテスタによる） ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 一般用電気工作物 | ・総合点検 １回/１年 | ・配電盤等の異常や絶縁状態などに異常がないか点検を行う
|  | 機械警備 | ・機械警備 | ・敷地内における警備
|  | 貯水槽清掃 | ・点検清掃作業 １回/１年 | ・貯水槽清掃作業 ・貯水槽点検 ・槽内消毒及び水質検査
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
18 | 西原南児童館 | 浄化槽維持管理 | ・巡察点検（簡易検査） １回/１週間 ・水質検査 １回/１年 | ・浄化槽設置施設において、消毒薬の補給、給油、その他機械及び電気設備の調整、保守業務を行う
|  | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・機器点検 １回/１年 ・フィルター清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） ※仕様に含まれない部品交換は別途請求 | ・絶縁抵抗測定 ・ドレン詰まり等の確認 ・運転状態の確認 ・電圧・電流測定による性能検査 ・破損、腐食、フィン詰まりなどの外観検査 ・ガス漏れの法定点検（リークテスタによる） ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 一般用電気工作物 | ・総合点検 １回/１年 | ・配電盤等の異常や絶縁状態などに異常がないか点検を行う
|  | 機械警備 | ・機械警備 | ・敷地内における警備
|  | 浄化槽清掃 | ・点検清掃作業 １回/１年 | ・貯水槽清掃作業 ・貯水槽点検 ・槽内消毒及び水質検査
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
19 | いいあんベー家 | 消防用設備 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・機器点検 １回/１年 ・フィルター清掃 １回/１年 ・不具合対応（適宜） ※仕様に含まれない部品交換は別途請求 | ・絶縁抵抗測定 ・ドレン詰まり等の確認 ・運転状態の確認 ・電圧・電流測定による性能検査 ・破損、腐食、フィン詰まりなどの外観検査 ・ガス漏れの法定点検（リークテスタによる） ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 機械警備 | ・機械警備 | ・敷地内における警備
|  | 施設清掃 | ・日常清掃 １回/１週間 9：00～12：00 ・定期清掃 １回/１年 9：00～12：00 | ・日常清掃 日常的な清掃として各部屋・共有スペース等の除塵、水拭き、ごみ回収等を行う。 ・定期清掃 建物全体の床磨き（ポリッシャー）、カーテン洗浄
|  | 貯水槽清掃 | ・清掃 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道（貯水槽）の清掃。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
20 | 西原町役場（庁舎等複合施設） | 消防用設備等保守点検 | ・機器点検 １回/６カ月 ・総合点検 １回/１年 | ・消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 防火対象物点検 | ・防火対象物点検 １回/１年 | ・消防法第８条の２の２に基づく防火対象物点検である。 ・点検終了後の所轄消防署への点検報告書提出も含める。
|  | 空調設備 | ・保守点検 ３回/１年 ・不具合対応（適宜） | ・自動装置の点検調整 ・電気機器の点検調整・絶縁測定 ・運転状態の確認 ・冷媒漏れの点検 ・フィルター清掃等 ※フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化にい関する法律）に基づく点検が必要となった場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している
|  | 自家用電気工作物 | ・月次点検 １回/１月 ・年次精密点検 １回/１年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | 電話設備 | ・保守点検 １回/３カ月 | ・定期に機器（電話交換機、回線、電話機等）の点検、手入れ、調整、測定により努めて故障を未然に防止する。
|  | 電動式移動観覧席 | ・定期点検 １回/１年 | 町民交流センター「さわふじ未来ホール」内の電動式移動観覧席の点検業務。 ・本体外観点検 ・組立接合部点検 ・捜査用スイッチ点検 ・制御装置点検 ・駆動装置点検 ・起立装置点検 ・配線ケーブル点検 ・絶縁テスト
|  | エレベーター | ・保守点検 ４回/１年 | ・乗用エレベーター２台 ・巻上機、原動機、制御機等の注油及び清掃並びに調整を行い、安全かつ良好な運転状態を保つよう維持管理する。
|  | 免震設備 | ・通常点検 １回/１年 ・定期点検 １回/10年 ・応急点検 地震（震度５弱以上） 発生の都度 | ・免震設備の保守点検
|  | 地下タンク点検 | ・定期点検 １回/３年 | ・地下タンクの漏れと外観の点検 令和７年度点検実施のため、次回は令和10年度になる。 但し、令和10年度には地下タンク埋設から15年を経過するため、令和11年度以降は毎年の定期点検となる
|  | 警備 | ・夜間警備 16：00～9：00 ・日直警備 土曜日、日曜日、祝祭日等（沖縄慰霊の日、12/29～1/3を含む）9：00～16：00 | （１）巡回警備業務 ①庁舎内外の戸締り、消灯、不審者及び侵入者の発見並びに適正な処理 ②火災、盗難及びその他事故等の予防及び早期発見並びに適正な処理 ③玄関、各出入口、部屋及び窓等の施錠確認 ④公用駐車場及び町民駐車場の車輛確認及び盗難等の事故防止 ⑤警備上必要な事態が発生したときの重点巡回 （２）守衛室等業務 ①窓口業務 ア 執務時間外の来庁者対応、庁舎内への出入者の確認及び文書等の受付 イ 執務時間外の電話の取次ぎ及び対応 ウ 拾得物及び遺失届等の保管取り継ぎ エ 鍵の受け渡し、保管及び記録 オ 車輛の出入監視 カ 不審者の発見及び対応 キ 警備上必要な事項の対応 ク 各種戸籍届出書の受領 ケ 死体火葬・埋葬許可証及び死胎火葬・埋葬許可証の交付 ②火災等の災害時の責務 火災等の災害が発生したときは、発生から鎮火までの一連の活動を適切かつ、効果的に行わなければならない。
|  | 施設清掃 | ・日常清掃 平 日7：00～17：00 閉庁日２時間 ・定期清掃 ２回/１年 ※床洗浄（ワックス塗布）は１回/１年 | ・建物の清掃業務 日常的な清掃として各部屋・共有スペース等の除塵、水拭き、ごみ回収等を行う。また定期的に建物全体のガラス清掃、床洗浄（ワックス塗布）
|  | 環境測定 | ・特定建築物環境衛生管理（ビル管理者選任） ・空気環境測定 ６回/１年 ・害虫駆除 ２回/１年 ・飲料水貯水槽清掃 １回/１年 ・地下雑用水槽清掃 １回/１年 ・飲料水の水質検査 １回/１年 ・雑用水の水質検査 ６回/１年 | ・ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）第４条に定める各種作業。
|  | 特定建築物定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 １回/１年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査
21 | 町営上原住宅 | 貯水槽清掃 | ・清掃 １回/１年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道（貯水槽）の清掃。
22 | 東崎公園（管理棟） | 自家用電気工作物 | ・定期点検 １回/６カ月 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安監理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括監理業務委託を導入する際は、保安法人と町が直接契約を締結し、委託代金のみ包括監理業務委託で支払代行を行う形を想定している。
|  | 警備 | ・常駐警備 開園日17：00～8：30 休園日8：30～8：30 | ・警備業務 ①不法侵入、挙動不審者の取り締まり ②施設出入り者の確認 ③玄関等出入口の点検 ④施設、敷地内の巡回点検 ⑤利用者への照明・放送設備等の対応