## 施設別業務一覧
（別紙１）施設別業務一覧 | [48 empty] | 2026-10-06 |  | 現在
| 施設概要 | [9 empty] | 保守点検 | [17 empty] | 維持管理 |  |  |  |  | 清掃・ごみ処理 | [5 empty] | 検査 | [9 empty] | 定期点検 | 修繕業務
No | 施設名 | 所在地 | 分類 | 構造 | 敷地面積 | 建物延面積 | 建築年 | 地上階数 | 耐用 年数 | 経過年数 | 浄化槽 | 中継ポンプ槽 | 消防用設備 | 防火対象物 | 排煙装置 | 空調設備 | 自家用電気工作物 | 自家発電設備 | 電話設備 | 舞台吊物装置 | 電動式移動観覧席 | エレベーター | 厨房機器点検 | ボイラー・ばい煙測定 | グリストラップ | オゾン発生装置 | 免震設備 | 地下タンク点検 | 植栽維持 ・除草 | 警備 | 機械警備 | 床ワックス | 害虫駆除 | 浄化槽清掃 | 浄化槽汲み取り | 施設清掃 | 環境測定 | 貯水槽清掃 | 雑用水槽清掃 | 環境検査 （ダニ、 Hアルデヒド） | 室内空気環境測定 | 飲料水水質検査 | 簡易専用水道検査 | 雑用水水質検査 | 特定建築物定期検査 | 建築設備定期検査 | 防火設備定期検査 | 漏水調査 | ばい煙測定
1 | 西原町中央公民館 | 与那城124 | 公民館 | RC | 16839 | 2166 | 1978-04-01 | 2 | 47 | 48 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
2 | 西原町立図書館 | 与那城152-5 | 図書館 | RC | 7455 | 3217 | 2004-04-01 | 2 | 47 | 22 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
3 | 西原運動公園 （西原町民体育館） | 翁長956 | スポーツ・レクリエーション施設 | RC | ー | 4418 | 1986-04-01 | 1 | 47 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | [12 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
4 | 西原運動公園 （西原町民陸上競技場） | 翁長956 | スポーツ・レクリエーション施設 | RC | 23400 | 1572 | 1997-04-01 | 1 | 47 | 29 | 〇 |  | 〇 | [16 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | [10 empty] | R9のみ | R9のみ | R9のみ |  |  | 〇 | 〇
5 | 西原運動公園 （西原町民パークゴルフ場） | 翁長956 | スポーツ・レクリエーション施設 | RC | 11000 | 139 | 2002-04-01 | 1 | 47 | 24 | 〇 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [13 empty] | 〇 | 〇
6 | 西原運動公園 （西原運動公園テニスコート） | 翁長956 | スポーツ・レクリエーション施設 | RC | 2819 | 45 | 2004-04-01 | 1 | 47 | 22 | 〇 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [13 empty] | 〇 | 〇
7 | 西原町農水産流通・加工・観光拠点施設 （さわふじマルシェ） | 小波津480 | 観光拠点施設 | RC | 8290 | 2188 | 2020-04-01 | 1 | 47 | 6 | 保守点検業務対象外 | [38 empty] | 〇 | 〇
8 | 坂田こども園 | 翁長626-1 | 認定こども園 | RC | 1699 | 1018 | 2006-04-01 | 2 | 47 | 20 | 保守点検業務対象外 | [38 empty] | 〇 | 〇
9 | 西原こども園 | 与那城353 | 認定こども園 | RC | 2707 | 857 | 2004-04-01 | 1 | 47 | 22 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [13 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | R9のみ | R9のみ | R9のみ | △ |  | 〇 | 〇
10 | 西原南こども園 | 安室122-1 | 認定こども園 | RC | 3064 | 811 | 1991-04-01 | 1 | 47 | 35 | 保守点検業務対象外 | [38 empty] | 〇 | 〇
11 | 坂田小学校 | 翁長627 | 小学校 | RC | 17755 | 10959 | 1984-04-01 | 3 | 47 | 42 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | R9のみ | R9のみ | R9のみ | △ |  | 〇 | 〇
12 | 西原東小学校 | 嘉手苅90 | 小学校 | RC | 19101 | 5977 | 1980-04-01 | 4 | 47 | 46 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | R9のみ | R9のみ | R9のみ | △ |  | 〇 | 〇
13 | 西原小学校 | 与那城353 | 小学校 | RC | 17824 | 7620 | 1986-04-01 | 2 | 47 | 40 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | R9のみ | R9のみ | R9のみ | △ |  | 〇 | 〇
14 | 西原南小学校 | 安室123-2 | 小学校 | RC | 26618 | 5537 | 1991-04-01 | 3 | 47 | 35 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | R9のみ | R9のみ | R9のみ | △ |  | 〇 | 〇
15 | 西原中学校 | 翁長238 | 中学校 | RC | 29919 | 8225 | 1977-04-01 | 3 | 47 | 49 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | R9のみ | R9のみ | R9のみ | △ |  | 〇 | 〇
16 | 西原東中学校 | 小那覇308-1 | 中学校 | RC | 27201 | 8203 | 1987-04-01 | 3 | 47 | 39 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | R9のみ | R9のみ | R9のみ | △ |  | 〇 | 〇
17 | 西原町学校給食共同調理場 | 翁長320 | その他教育施設 | RC | 2330 | 814 | 1983-04-01 | 2 | 47 | 43 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇
18 | 坂田保育所兼坂田児童館 | 翁長665 | 保育所・児童館 | RC | 2261 | 1044 | 2001-04-01 | 2 | 47 | 25 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | R9のみ | R9のみ | R9のみ |  |  | 〇 | 〇
19 | 西原東児童館 | 嘉手苅57 | 児童館 | RC | 693 | 362 | 1994-04-01 | 2 | 47 | 32 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [13 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | [6 empty] | R9のみ | R9のみ | R9のみ |  |  | 〇 | 〇
20 | 西原児童館 | 我謝241-84 | 児童館 | RC | 463 | 265 | 1984-04-01 | 2 | 47 | 42 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [13 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | [6 empty] | R9のみ | R9のみ | R9のみ |  |  | 〇 | 〇
21 | 西原南児童館 | 安室123-7 | 児童館 | RC | 632 | 656 | 2017-04-01 | 3 | 47 | 9 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [13 empty] | 〇 |  |  | 〇 | [10 empty] | R9のみ | R9のみ | R9のみ |  |  | 〇 | 〇
22 | いいあんベー家 | 与那城135 | 保健福祉施設 | RC | 514 | 338 | 2002-04-01 | 1 | 47 | 24 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | R9のみ | R9のみ | R9のみ |  |  | 〇 | 〇
23 | 西原町役場（庁舎等複合施設） | 与那城140-1 | 庁舎 | RC | 14304 | 8188 | 2014-04-01 | 3 | 47 | 12 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | △ | △ |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
24 | 町営上原住宅 | 上原2-32-1 | 公営住宅 | RC | 579.35 | 465 | 1995-04-01 | 3 | 47 | 31 | [27 empty] | 〇 | [6 empty] | R9のみ | R9のみ | R9のみ |  |  | 〇 | 〇
25 | 東崎公園（管理棟） | 東崎5-1 | スポーツ・レクリエーション施設 | RC | 49000 | 174 | 2007-04-01 | 1 | 47 | 19 | [6 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 | [19 empty] | 〇 | 〇
※△で表記されている業務は、毎年実施ではなく、数年に１度の業務
Formulas:
経過年数 = DATEDIF([建築年],TODAY(),"Y")

## Sheet1
主な建物の法定耐用年数
構造 | 年数
木造・合成樹脂 | 22
軽量鉄骨 | 19
重量鉄骨 | 27
RC | 47
SRC | 47